| 龙馨家园办公楼智慧楼宇需求清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 备注 |  |
| 1 | 物联网（IOT）内容 |  |  |
| 1.1 | 视频监控系统 | 对接视频监控系统的管理后台。 满足视频监控远程查阅开启。 |  |
| 1.2 | 门禁管理系统 | 实现门禁统一管理授权，联动访客系统。 实现手机端二维码扫码通行。 |  |
| 1.3 | 停车场管理系统 | 实现停车系统在线车位查询，在线预约、临停缴费与月卡缴费。 |  |
| 1.4 | 信息发布系统 | 满足未来信息移动端、大屏的统一信息发布。 |  |
| 1.5 | 能源管理系统 | 对接能耗系统，实现能耗系统远程读数，主要对接智能电表系统。 实现能耗分析，包含每一栋、每一层、公共区域与房间的能耗分析。 |  |
| 1.6 | 空调系统 | 对接空调系统后台，支持设备的远程开关统控。 满足空调系统远程调温处理。 |  |
| 1.7 | 智能照明系统 | 满足照明的远程开关，若照明系统支持亮度调节，可以满足远程亮度调节。 |  |
| 1.8 | 电梯楼层控制系统 | 对接电梯管理后台。 访客楼层管理。 |  |
| 2 | 改造提升 |  |  |
| 2.1 | 会议室智能化改造 |  | 选取22楼两个会议室进行智能升级改造，实现场景内相关设备的智能调节控制，达到可以外展示智慧楼宇的窗口功能。 |
| 2.2 | 消费集成升级 |  | 手机可以通过二维码，关联员工一卡通消费系统，员工可以通过二维码跟一卡通，进行门禁，打卡，食堂消费，其他渠道刷卡行为等操作。 配套商业可加入园区消费体系。加设备或者加身份，可以申请支付权限手段，员工可以直接通过二维码，去新增商户。 |
| 3 | 其他需求 |  |  |
| 3.1 | 小程序 |  | 移动端功能需支持小程序的方式访问处理，包括点不限于会议预定、一卡通关联消费、访客预约、物业管理等内容。 |
| 3.2 | 一屏展示 |  | 运用BIM技术建构智慧楼宇模型，一屏展示楼宇运行状态。 |
| 3.3 | 接口开放 |  | 实施内容需跟我司智慧管控平台互联互通。数据分析需打包送智控平台。 |
| 3.4 | 产品复用 |  | 龙馨家园办公楼宇智慧楼宇项目建设的成果，具备可复用性。主体平台，功能，模块以及管理模式等内容皆可在其他楼宇管理项目上直接部署复用。 |