## Sheet1
报 价 单
客户名称： |  | 深圳时尚小镇美憬阁精选酒店
报价单位： |  | 报价单位名称：
报价单位地址：
报价单位联系人： 联系方式： 邮箱：
酒店联系人： |  | 王经理：联系电话：158 8970 8885 龙小姐：联系电话：190 6518 9710
序号 | 项目名称 | 品牌/型号规格 | 单位 | 数量 | 税前单价 | 税率 | 税后单价 | 税前合价 | 税后合价 | 备注
1 | 冷水主机冷凝器通炮 | 一次/年 | 台 | 2 |  | 6% | 0 | 0 | 0 | 空调主机冷凝器清洗、疏通
2 | 冷却塔散热片清洗 | 一次/半年 | 台 | 6 |  | 6% | 0 | 0 | 0 | 高压水枪清洗冷却塔散热片（填料）
3 | 水管道过滤器拆卸维护 | 一次/年 | 个 | 9 |  | 6% | 0 | 0 | 0 | 机房Y型过滤器拆洗
4 | 冷却塔水盘 | 一次/月 | 台 | 6 |  | 6% | 0 | 0 | 0 | 冷却塔集水盘吸泥、清洗
5 | 膨胀水箱清洗 | 一次/年 | 个 | 2 |  | 6% | 0 | 0 | 0 | 冷冻水膨胀水箱内壁清洗
6 | 软水箱清洗 | 一次/年 | 个 | 2 |  | 6% | 0 | 0 | 0 | 软水箱内壁清洗
7 | 水源热泵机组通炮 | 一次/年 | 台 | 3 |  | 6% | 0 | 0 | 0 | 热泵机组冷凝器清洗、疏通
8 | 热媒水处理 | 一次/年 | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0 | 热煤水处理（加药）
9 | 冷冻水水质处理（按国标执行） | 全年 | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0 | 冷冻水处理（加药）
10 | 冷却水水质处理（按国标执行） | 全年 | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0 | 冷却水处理（加药）
11 | 冷却水进行一次全系统杀菌灭藻处理及除浮锈、除油污化学清洗 | 一次/年 | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0 | 冷却水系统主管道清洗
12 | 生活水箱清洗与消毒（按深圳市要求标准执行，提供第三方检测机构合格报告） | 4个水样/一次/半年 | 次 | 2 |  | 6% | 0 | 0 | 0 | 2个热水箱40m³、2个热水箱10m³、2个冷水箱170m³、2个冷水箱10m³、1个冷水箱48m³共9个水箱。热水箱只需清洗，冷水箱清洗加检测
13 | 空调系统水质检测（水处理公司提供合格报告） | 2个水样/一次/月 | 次 | 12 |  | 6% | 0 | 0 | 0 | 冷冻水、冷却水每月取样检测出具分析报告各一份
14 | 空调系统水质检测（提供第三方检测机构合格报告） | 2个水样/一次/半年 | 次 | 2 |  | 6% | 0 | 0 | 0 | 冷冻水、冷却水每半年一次第三方取样检测出具报告各一份
15 | 生活水及纯净水水质检测（按深圳市要求标准执行，提供第三方检测机构合格报告） | 2个水样/一次/半年 | 次 | 2 |  | 6% | 0 | 0 | 0 | 生活直饮水水质检测
16 | 泳池水质检测（按深圳市要求标准执行，提供第三方检测机构合格报告） | 2个水样/一次/半年 | 次 | 2 |  | 6% | 0 | 0 | 0 | 泳池水水质检测
17 | 集中空调/室内空气检测（按卫生管理规范，提供第三方检测机构合格报告） | 4个区域点/一次/年 | 次 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0 | 中央空调通风系统检测出具卫生学评估检测报告
合计： | [7 empty] | 0 | 0
备注：以上报价含税含运费。按要求送到指定地点。 注意：增值税专用发票须按商品明细开具，否则本公司有权拒绝接收不合法规的发票，直到提供正规专票后才予以付款，请知悉！ 付款方式：月结
供应商确认(盖章）：
报价日期：2025/08 报价有效期：2026/12