## 美憬阁酒店消防维保报价清单2026
报 价 单
客户名称： |  | 深圳时尚小镇美憬阁精选酒店
报价单位： |  | 报价单位名称：
报价单位地址：
报价单位联系人： 联系方式： 邮箱：
酒店联系人： |  | 王经理：联系电话：158 8970 8885 龙小姐：联系电话：190 6518 9710
序号 | 项目名称 2026年度消防系统维护保养服务 | 消防维护保养工作内容 | 单位 | 数量 | 税前单价 | 税率 | 税后单价 | 税前合价 | 税后合价 | 备注
1 | 火灾自动报警系统 | 1.保证系统正常工作，检测依据《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010/深圳市《消防技术服务机构服务规范》GB4403/T338-2023。 2.维护质量必须符合双方核定的竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范的要求。 3.每月按计划抽样测试部分设备，致使一年内所有设备全部测试一遍。 4.派专人常驻工作，发现问题及时处理，一般问题12小时内到现场解决，紧急报修接到通知2小时内到达现场，6小时内检修并解除故障。 5.按建筑消防设施检查维修保养服务方式，计划进行检查、维护，提供详细的月检、季检及年度试验报告。 6.维保期间内，所需的材料、元器件、配件在人民币500元以内的由维保单位负责。 7.协助或完全负责同消防部门的业务，确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 8.酒店属在运营状态，维护过程中因酒店经营需求停工、误工等所产生的一切费用均由承包人承担。 9.具体工作内容以招标工程量清单为准。承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工程项目。发包人有权力根据需要进行调整，承包人须无条件接受发包人提出的变更要求，并按要求调整维保范围及内容。 | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0
2 | 消防供配电系统 |  | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0
3 | 应急广播系统 |  | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0
4 | 消防电话系统 |  | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0
5 | 消防供水设施 |  | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0
6 | 电气火灾监控系统 |  | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0
7 | 可燃气体报警系统 |  | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0
8 | 消防联动系统 |  | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0
9 | 自动喷水灭火系统 |  | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0
10 | 消火栓系统 |  | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0
11 | 气体灭火系统 |  | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0
12 | 防火门、卷帘门等分隔设施 |  | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0
13 | 防排烟系统 |  | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0
14 | 消防中控室 |  | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0
15 | 应急照明、疏散指示 |  | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0
16 | 完善消防控制箱、线路及水管道流向等标示 |  | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0
17 | 常驻酒店消防技术人员 | 必须具备消防中级证书 | 项 | 1 |  | 6% | 0 | 0 | 0
合计： | [7 empty] | 0 | 0
备注：以上报价含税含运费。按要求送到指定地点。 注意：增值税专用发票须按商品明细开具，否则本公司有权拒绝接收不合法规的发票，直到提供正规专票后才予以付款，请知悉！ 付款方式：月结
供应商确认(盖章）：
报价日期：2025.11.7 有效期至：2026.12.31