附件1：

投标文件要求一览表

| 序号 | 文件名称 | 有关要求或说明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 封面 | 原件签字盖公章。 |
| 二 | 资审文件 | （本部分任一项不符合要求，资格性检查不通过，作废标处理） |
|  | 企业基本情况一览表 | 原件盖公章，格式详见“附件1.1”。 |
|  | 企业营业执照 | 原件扫描件盖公章。 |
|  | 法定代表人证明书及法人身份证 | 法定代表人证明书原件盖公章，身份证复印件盖公章。 |
|  | 授权委托书及投标负责人身份证 | 法人授权投标负责人办理本投标事宜，授权委托书原件盖公章，身份证复印件盖公章。 |
|  | 投标承诺函 | 原件盖公章，格式详见“附件1.5”。 |
|  | 信用中国查询截图 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。提供查询截图并加盖公章。 |
| 三 | 符合性检查文件 | （本部分任一项不符合要求，符合性检查不通过，作废标处理） |
|  | 企业资质证书 | 原件扫描件盖公章。须具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。 |
|  | 安全生产许可 | 原件扫描件盖公章。须具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。 |
|  | 总价包干承诺函 | 原件盖公章，格式详见“附件1.2”。本项目采用总价包干（固定总价）合同模式，未提供或内容不完整的，视为未实质性响应招标文件。 |
|  | 主要材料品牌规格明细表 | 参照“附件1.3”，填报“附件4：投标人品牌填报表”。须逐项填报品牌、型号及规格，未提供或填报不完整的，视为未实质性响应招标文件。原件盖公章。 |
| 四 | 商务标 |  |
|  | 投标报价书 | 原件盖公章，格式详见“附件1.4”，超过本项目最高限价投标无效。 |
|  | 工程量清单报价 | 原件盖公章，须对照招标人提供的工程量清单逐项填报单价及合价。清单中出现重大漏项（漏项金额累计超过投标总价5%）的，视为未实质性响应招标文件，作废标处理。 |
|  | 清单完整性审查 | 对照招标人提供的工程量清单及施工图纸，检查投标报价清单是否覆盖所有工作内容。 |
|  | 措施费包干承诺 | 确承诺“安全文明施工费、成品保护费、垃圾清运费、材料搬运费、脚手架搭拆费”等所有措施费用已包含在总价中，结算时不额外计取。 需提供《总价包干承诺函》原件并加盖投标人公章。 |
|  | 拟派项目负责人 | 拟派投标人自有员工任项目经理，须具有建造师二级或以上注册建造师资格证书。需提供项目经理近三个月社保作为证明文件，同时有效期内证书扫描件或复印件并加盖投标人公章，原件备查。格式详见“附件1.7” |
|  | 同类业绩 | 原件盖公章，格式详见“附件1.6”。投标人提供近2年（从截标之日倒算，以合同签订时间为准）承接同类装修施工项目业绩。业绩不超过3项，超过3项只取列表前3项。证明材料（附表格后）：合同关键页，需能体现项目名称、合同签订单位名称、合同金额、合同内容、签订时间等主要信息；证明材料中未按要求体现主要信息的，则不予统计该业绩。 |
| 五 | 技术标 |  |
|  | 设计方案与图纸 | 须包含以下内容（格式自拟）： 1.图纸理解与复核深度； 2.深化设计与优化建议。 |
|  | 施工组织与实施方案 | 1.施工可行性论证； 2.水电隐蔽工程施工方案； 3.安全文明施工与降尘措施 |
|  | 工期及保修承诺 | 格式自拟；《工期及保修承诺函》 |
| 六 | 其他要求 |  |
|  | 投标文件份数 | 投标人应准备投标文件正本一套、副本一套，共两套。文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。 |
|  | 密封要求 | 投标文件以纸质版密封件形式递交（密封处加盖公章），密封件内需含投标文件扫描件的U盘），统一密封。 |
|  | 电子文件 | 以U盘形式提供，须同时包含投标文件正本扫描件（PDF格式）及可编辑WORD版本。 |

附件1.1：

企业基本情况一览表

| 企业名称 |  | 企业曾用名（如有） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 企业性质（民营/国有） |  |
| 注册资金（万元） |  | 注册地址 |  |
| 企业法定代表人 |  | 建立日期 |  |
| 企业现有资质类别 及等级 | 提供建筑装修装饰工程二级及以上专业资质 |  |  |
| 企业简介 （内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等） |  |  |  |
| 拟派项目负责人 及资质 |  |  |  |
| 投标联系人 及联系方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

注：相关证书扫描件应后附，如果表中填写的内容与招标人在相关网站查询结果不一致，将视为投标人存在弄虚作假的情形。

### 相关扫描件并加盖公章请在此附上：

- 1.企业营业执照；

- 2.企业资质：

- ①具备建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质；

②具备安全生产许可证；

- 3.法定代表人证明书及法人身份证；

4.授权委托书及投标负责人身份证；

附件1.2：

总价包干承诺函

致：________________（招标人名称）

我方已仔细阅读并充分理解贵方发布的 “深圳市龙华数字智造中心龙强物业办公室装修工程” 招标文件（含所有补充通知和答疑文件）的全部内容，经综合考虑，我方郑重承诺如下：

一、总价包干承诺

我方确认以 ¥__________元（大写：人民币____________________元整） 的投标总价承接本工程。该总价为固定总价（总价包干） ，在合同约定的承包范围内，不因市场价格波动、政策调整、人工及材料成本变化等因素而调整。

我方已自行踏勘施工现场，充分了解本项目的施工条件、作业环境、既有设施现状、场地限制及周边协调要求等一切可能影响施工的因素。施工过程中不因上述因素提出任何追加费用或延长工期的要求。

二、清单完整性及漏项风险承担承诺

我方已对招标人提供的工程量清单、施工图纸（若有）及现场条件进行了全面核对与复核。凡属完成本工程交付标准所必需的一切工作内容（包括但不限于：辅助工序、收口处理、修补找平、加固措施、成品保护、垃圾清运、材料搬运、脚手架搭拆等），即使工程量清单中偶有遗漏或数量偏差，我方亦承诺不向招标人主张任何额外费用，所有漏项、少算、错算的风险均由我方自行承担。

三、措施费用包干承诺

本投标总价已包含完成本工程所需的全部措施费用，包括但不限于：安全文明施工措施费、成品及半成品保护费（含对现场既有设备、设施的防护）、施工垃圾清理及外运费、材料场内运输及二次搬运费、临时水电接驳及使用费、脚手架搭拆及使用费、施工降噪/防尘/环境保护费、竣工清理及交付前保洁费。上述措施费用结算时不再另行计取。

四、材料品牌及标准承诺

我方承诺严格按照投标文件中《主要材料品牌规格明细表》所列明的品牌、型号、规格进行采购和施工，所用材料均为合格新品，绝不使用假冒伪劣或与投标承诺不符的材料。若因厂商停产等特殊情况需更换，须书面报贵方审批同意，且替换产品标准不低于原定标准。

五、工期及违约责任承诺

我方承诺在合同签订后 ______ 个日历天内完成全部施工内容并交付使用。若因我方原因导致工期延误，每延误一天，我方自愿按合同总价的千分之二向贵方支付违约金。

六、其他承诺

我方承诺不以任何形式将工程转包或违法分包，拟派项目经理在施工期间常驻现场，每周驻场不少于5个工作日。

我方承诺在本工程保修期内（整体工程保修 ______ 年，防水工程保修 ______ 年），接到贵方维修通知后 ______ 小时内响应，______ 小时内到达现场处理。如我方未能及时履行保修义务，贵方有权另行安排维修，所产生费用从我方质保金中直接扣除。

我方知悉，本承诺函构成我方投标文件不可分割的组成部分，也是合同签订的重要依据。若我方中标，本承诺函内容将作为合同附件，与主合同具有同等法律效力。若我方违反上述任何一项承诺，贵方有权追究我方的违约责任。

投标人（盖章）：________________

法定代表人或其授权代表（签字）：________________

日期：____年____月____日

附件1.3：

主要材料品牌规格参考明细表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌/参照品牌 | 规格/型号要求 | 技术参数/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、隔墙及饰面材料 |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨 | 龙牌/可耐福/杰科 或同档次 | C型75系列（或100系列），壁厚≥0.6mm | 符合GB/T 11981-2008标准，镀锌层均匀，无锈蚀 |
| 2 | 纸面石膏板 | 龙牌/可耐福/杰科 或同档次 | 9.5mm厚（或12mm），普通/耐水（根据功能区选择） | 符合GB/T 9775-2008标准，燃烧性能等级A级 |
| 3 | 阻燃板（多层板） | 伟业/兔宝宝/千年舟 或同档次 | 12mm厚，E0级或E1级环保标准 | 阻燃等级B1级，用于玻璃立柱框架、消防栓封包框架 |
| 4 | 木方 | 国产优质 | 30mm×40mm或按设计要求 | 含水率≤12%，无腐朽、无虫蛀，用于消防栓封包骨架 |
| 二、墙面及涂装材料 |  |  |  |  |
| 5 | 腻子粉 | 美巢/立邦/三棵树 或同档次 | 内墙耐水腻子 | 符合JG/T 298-2010标准，细腻易打磨 |
| 6 | 内墙乳胶漆 | 三棵树（真时丽系列） / 立邦（净味系列） / 多乐士（家丽安系列） | 白色/米白，哑光 | 符合GB 18582-2020《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》标准，VOC含量≤80g/L，耐擦洗性≥3000次 |
| 三、玻璃及门窗材料 |  |  |  |  |
| 7 | 钢化玻璃 | 南玻/信义/耀皮 或同档次 | 12mm厚（或按设计） | 符合GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》，3C认证，透光率≥85% |
| 8 | 玻璃胶 | 道康宁/硅宝/白云 或同档次 | 中性硅酮耐候密封胶 | 用于玻璃与框架密封，耐候性好，防霉等级≥0级 |
| 9 | 成品木门 | TATA/美心/欧派 或同档次 | 实木复合门，含门套、五金 | 门扇厚度≥40mm，饰面平整，含门锁、合页、门吸，颜色由甲方选定 |
| 四、电气及配件材料 |  |  |  |  |
| 10 | 开关面板 | 施耐德/西门子/松下 或同档次 | 86型，白色 | 额定电压250V，额定电流10A/16A，阻燃PC材质 |
| 11 | 电线电缆 | 金龙羽/奔达康/民兴 或同档次 | ZR-BV（阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线），2.5mm²/4mm² | 符合GB/T 5023-2008标准，阻燃等级≥C级，铜芯纯度≥99.95% |
| 12 | KBG管（镀锌线管） | 国产优质 | φ20mm（或φ25mm），壁厚≥1.2mm | 符合JG/T 3053-1998标准，镀锌层均匀 |
| 13 | 阻燃PVC线管 | 联塑/顾地/中财 或同档次 | φ20mm（或φ25mm），阻燃B1级 | 符合JG 3050-1998标准，抗压能力强 |
| 五、定制成品及家具 |  |  |  |  |
| 14 | 前台 | 投标人深化设计（须经甲方确认） | 板材E0级多层实木板或中纤板，人造石或石英石台面 | 包含强弱电插座预留，尺寸及颜色由甲方选定（若投标人无法自行生产，需注明合作厂家） |
| 15 | 水吧台（单桌+2椅） | 投标人提供样品或图册（须经甲方确认） | 桌面板材E1级及以上，金属或实木椅架 | 尺寸及颜色由甲方选定 |
| 六、窗帘及百叶 |  |  |  |  |
| 16 | 百叶帘 | 亨特/乐思富/玉马 或同档次 | 铝镁合金叶片，宽度25mm（或按设计） | 叶片厚度≥0.18mm，表面烤漆处理，带调光棒或拉绳 |
| 17 | 布艺窗帘 | 国产优质 | 遮光率≥70%，棉麻混纺或涤纶 | 含导轨、布带、绑带，颜色由甲方选定 |
| 七、瓷砖及铺贴材料 |  |  |  |  |
| 18 | 瓷砖（踢脚线用） | 东鹏/马可波罗/诺贝尔 或同档次 | 800mm×800mm，抛光砖/抛釉砖 | 符合GB/T 4100-2015标准，吸水率≤0.5%，防滑等级≥R9 |
| 19 | 水泥 | 海螺/华润/塔牌 或同档次 | 32.5R（或42.5R）普通硅酸盐水泥 | 符合GB 175-2007标准，用于瓷砖铺贴 |
| 八、其他辅材 |  |  |  |  |
| 20 | 防火涂料 | 国产合格品 | 水性或溶剂型，防火等级B1级及以上 | 用于木方框架防火处理，符合GB 12441-2018标准 |

- 备注：

- 1.品牌选择规则：

- 投标人应从上述“推荐品牌/参照品牌”中选取其一填报。若投标人选用同档次品牌，须提供相关证明材料（如品牌定位说明、同档次产品检测报告）供评标委员会认定。

- 品牌确认单的约束力：

- 投标人提交的《主要材料品牌规格明细表》经评标委员会评审确认后，中标后即成为合同附件。施工期间如发现所用材料品牌、规格与投标承诺不符，发包人有权要求立即更换并追究违约责任。

- 变更程序：

- 若因厂家停产、断货等不可抗力原因需更换品牌，中标人须提前7个工作日书面申请，提供替代品牌的产品检测报告及同档次证明，经发包人书面批准后方可实施。未经批准擅自更换的，视为违约。

- 样板封存

- 中标后、批量进场前，中标人须将主要材料实物样板（乳胶漆色板、瓷砖、玻璃小样、五金件等）送发包人确认，确认后封样留存，作为竣工验收的实物对照标准。

附件1.4：投标报价书

详见招标公告相关附件中：

附件3：招标报价清单-龙华数字智造中心龙强物业办公室装修项目工程（另附）

附件4：投标人品牌填报表（另附）

附件5：龙华数字智造中心龙强物业办公室装修项目工程施工图

附件1.5：

投标承诺函

致采购人: 深圳市龙强物业管理有限公司

为了确保本项目工作顺利进行，我方将严格执行招标投标管理的法律法规，并完全接受 龙华数字智造中心物业办公室装修项目工程遴选公告的所有内容及要求，为此作出如下承诺：

1、我方接受《遴选公告》中确定的费用计算方法，根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞争。

2、一旦我方中选，将与委托单位友好合作，依约履行委托合同，自觉接受委托单位的日常监管和履约评价，为委托单位提供优质、高效服务。

3、我方承诺履行项目管理班子配备义务，不擅自更换投标文件所报的项目配备人员，如不能继续履行职责确需更换的，所更换人员为我单位职工，其从业资格不低于遴选时承诺条件。

4、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

（2）履约评价评定为合格及以下；

（3）贵方今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖私章）：

签署日期：    年    月    日

附件1.6：

### 企业同类业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 合同内容 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：相关扫描件后附，投标人将合同中项目名称、合同双方单位名称及签章、合同金额、合同内容、签订时间等主要信息进行标记，以便招标人审核。

附件1.7：

项目负责人情况一览表

| 项目负责人姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 民族 |  | 出生年月 |  |
| 相关执业资格 |  |  |  |
| 相关职称 |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |

注：拟派项目负责人应附资格证书、注册证书、职称证书、学历证书等扫描件，及在本单位至投标截止日期前3个月的社保证明文件。

相关扫描件并加盖公章请在此附上：

- 相关执业资格：具备建造师二级或以上注册建造师资格

- 2.相关职称；

3.在本单位至投标截止日期前3个月的社保证明文件。