## 汇总报价
龙华数字智造中心龙强物业办公室装修工程
致招标人:深圳市龙强物业管理有限公司 1.经分析研究招标人提供的本次公告内容，本投标人就龙华数字智造中心龙强物业办公室装修工程的报价见下表所列：
序号 | 工程名称 | 施工范围 | 工作内容 | 建筑面积 | 单位 | 龙华数字智造中心龙强物业办公室装修工程
[6 empty] | 投标上限总价 （元） | 供应商投标总价 （元） | 备注
1 | 龙华数字智造中心龙强物业办公室装修工程 | 开放式办公区域、接待区域、会议区域、企业服务区 | 1.对深圳市龙华数字智造中心龙强物业办公室进行室内装修，主要包括新建石膏板隔墙、玻璃隔断、墙面乳胶漆涂饰、电气工程（开关插座及线路敷设）、消防栓封包、前台及水吧台定制、窗帘及百叶安装、踢脚线瓷砖铺贴等 2.完成设计范围内的所有施工内容；工程所需材料设备的采保、安装、调试的采购；办理竣工验收、交付、结算；保修期的技术服务与缺陷修复等。 3.其他：包括但不限于室内环境检测、工程保险、弃渣处置等相关内容。该类内容所需费用包含在投标报价中，如需发生由承包人负责实施或外委并承担相应的费用。 | 223 | ㎡ | 109710 | 0
含税总价（元） | [5 empty] | 109710 | 0
报价说明（重要提示）：
1、投标人投标报价不得超过投标上限价。
2、结算采用固定总价，结算时不因平面布局、范围、增减工作内容调整。
3.上报价为本投标人在合同要求期限内完成约定的全部工作的总费用。
4.如招标人接受本投标人的投标，本投标人将保证遵循国家和省、市相关法律、法规的要求和公告要求完成相关的服务工作。
5.在正式的合同协议制定和签署前，本报价连同招标人的中标通知书应为约束贵、我双方的合同文件。
投标人（公章）：
法人代表人或其授权委托代理人（签章）：
日期： 年 月 日

## 报价明细单
深圳市龙华数字智造中心龙强物业办公室装修工程报价清单
单位：人民币
序号 | 项目名称 | 项目材料产品描述 | 工程量 | 计量 单位 | 税率%（专票） | 投标上限控制价 | 供应商投标价格
装修明细
1 | 新建石膏板隔墙 | 脚手架铺设，轻钢龙骨隔墙框架，贯穿龙骨加固，石膏板饰面，人工及辅料费用 | 196 | ㎡ | 3% | 29008
2 | 玻璃立柱 | 脚手架铺设，12MM阻燃板框架，人工及辅料费用 | 64 | M | 3% | 7360
3 | 玻璃上方石膏板 | 脚手架铺设，轻钢龙骨隔墙框架，贯穿龙骨加固，石膏板饰面，人工及辅料费用 | 46 | ㎡ | 3% | 6808
4 | 墙面乳胶漆 | 脚手架铺设，丽邦腻子粉抹刮2遍，墙面用321#砂纸均匀打磨，辅料及人工费。（三棵树真时丽）墙面漆，刷2遍，辅料及人工费。 | 527 | ㎡ | 3% | 25823
5 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃，玻璃胶，人工及辅料费用 | 37 | ㎡ | 3% | 5365
6 | 百叶帘 | 成品定制，人工及辅料费用 | 37 | ㎡ | 3% | 2923
7 | 成品购买木门 | 成品购买 | 4 | 扇 | 3% | 5120
8 | 消防栓封包 | 脚手架铺设，木方框架，12MM阻燃板打底，石膏板饰面，人工及辅料费用 | 63 | ㎡ | 3% | 10584
9 | 前台 | 成品定制 | 1 | 项 | 3% | 3850
10 | 水吧台 | 单桌+2椅，人工及辅料费用 | 1 | 项 | 3% | 1577
11 | 背景墙水晶字 | LOGO字，水晶字，人工及辅料费用 | 1 | 项 | 3% | 1650
12 | 玻璃门上方防水kt板招牌 | 防水kt板印字，人工及辅料费用 | 1 | 项 | 3% | 850
13 | 窗帘制作 | 窗帘，导轨，布带，绑带，人工及辅料费用 | 72 | ㎡ | 3% | 6192
14 | 新建隔墙踢脚线瓷砖铺贴 | 水泥砂浆铺贴，800X800瓷砖，人工及辅料费用 | 1 | 项 | 3% | 1250
15 | 施工垃圾清运 | 垃圾外运，人工及辅料费用 | 1 | 项 | 3% | 1350
共计（元）： | [5 empty] | 109710 | 0