## Sheet1
深圳市龙华数字智造中心龙强物业办公室装修工程
序号 | 材料名称 | 推荐品牌/参照品牌 | 投标人填报品牌 | 投标人填报型号 | 投标人填报规格 | 技术参数/备注
一、隔墙及饰面材料
1 | 轻钢龙骨 | 龙牌/可耐福/杰科 |  |  | C型75系列，壁厚≥0.6mm | 符合GB/T 11981-2008，镀锌层均匀
2 | 纸面石膏板 | 龙牌/可耐福/杰科 |  |  | 9.5mm厚（或12mm） | 符合GB/T 9775-2008，燃烧等级A级
3 | 阻燃板（多层板） | 伟业/兔宝宝/千年舟 |  |  | 12mm厚，E0/E1级 | 阻燃B1级，用于框架制作
4 | 木方 | 国产优质 |  |  | 30×40mm或按设计 | 含水率≤12%，无腐朽
二、墙面及涂装材料
5 | 腻子粉 | 美巢/立邦/三棵树 |  |  | 内墙耐水腻子 | 符合JG/T 298-2010
6 | 内墙乳胶漆 | 三棵树真时丽/立邦净味/多乐士家丽安 |  |  | 白色/米白，哑光 | VOC≤80g/L，耐擦洗≥3000次
三、玻璃及门窗材料
7 | 钢化玻璃 | 南玻/信义/耀皮 |  |  | 12mm厚 | GB 15763.2-2005，3C认证
8 | 玻璃胶 | 道康宁/硅宝/白云 |  |  | 中性硅酮耐候密封胶 | 防霉等级≥0级
9 | 成品木门 | TATA/美心/欧派 |  |  | 实木复合，含五金 | 门扇≥40mm，颜色甲方确认
四、电气及配件材料
10 | 开关面板 | 施耐德/西门子/松下 |  |  | 86型，白色 | 10A/16A，阻燃PC材质
11 | 电线电缆 | 金龙羽/奔达康/民兴 |  |  | ZR-BV 2.5/4mm² | 符合GB/T 5023-2008
12 | KBG管（镀锌线管） | 国产优质 |  |  | φ20/25mm，壁厚≥1.2mm | 符合JG/T 3053-1998
13 | 阻燃PVC线管 | 联塑/顾地/中财 |  |  | φ20/25mm，阻燃B1级 | 符合JG 3050-1998
五、定制成品及家具
14 | 前台（含台面） | 投标人深化，甲方确认 |  |  | E0级多层实木板/中纤板，人造石/石英石台面 | 含强弱电预留，颜色甲方确认
15 | 水吧台（桌+2椅） | 投标人提供样品/图册 |  |  | E1级板材，金属/实木椅架 | 颜色及尺寸甲方确认
六、窗帘及百叶
16 | 百叶帘 | 亨特/乐思富/玉马 |  |  | 铝镁合金，25mm宽 | 叶片≥0.18mm，烤漆处理
17 | 布艺窗帘 | 国产优质 |  |  | 遮光率≥70% | 含导轨、布带、绑带
七、瓷砖及铺贴材料
18 | 瓷砖（踢脚线） | 东鹏/马可波罗/诺贝尔 |  |  | 800×800mm，抛光/抛釉砖 | 吸水率≤0.5%，防滑≥R9
19 | 水泥 | 海螺/华润/塔牌 |  |  | 32.5R/42.5R | 符合GB 175-2007
八、其他辅材
20 | 防火涂料 | 国产合格品 |  |  | 水性/溶剂型，B1级及以上 | 符合GB 12441-2018
投标人填报说明： 1.“投标人填报品牌”“投标人填报型号”“投标人填报规格”三列为必填项，不得留空。 2.如选用“推荐品牌”之外的品牌，须在该表后附同档次证明材料（检测报告、品牌定位说明等）。 3.该表须由法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章，随投标文件一并提交。 法定代表人或授权代表签字（盖章）